## Журнал 2015 Ф.8.1.
Форма 8.1 - Журнал
учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Наименование электросетевой организации
N п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации*(1) | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)*(2) | Признак АПВ (1/0)*(3) | Признак АВР (1/0)*(4) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГПТ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события*(5), МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21) | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
*(1) Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрический сетей
*(2) "0" для случаев подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
*(3) "1" ставится когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
*(4) "1" ставится когда АВР успешен, "0" - не успешен.
*(5) Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
| Ген.директор | Ш.Г.Ягудин
Должность Ф.И.О. Подпись
МП

## Отчет за 2015 год
Отчет по фактическим и плановым значениям показателей качества и надежности
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
(Наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Фактическое значение показателя за отчетный год | Значение показателя на:
|  |  | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( ) |  | 0 | 0.0147 | 0.0145 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ( ) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ( ) |  | 1.01 |  | 1.0102 | 1.0102 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
Ген.Директор | Ш.Г.Ягудин
(Должность) | (Ф.И.О.) |  | 2013: Подпись; 2017: (Подпись)
МП

## Ф.8.3
Форма 8.3 - Расчет
индикативного показателя уровеня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой
организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Наименование электросетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками) энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 37
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками) энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 37
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 45
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей ( ), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1 деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей ( ), шт. | 0 | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3
Ген.директор Ш.Г.Ягудин
Должность Ф.И.О. Подпись
МП

## ф.3.1.
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2015 г.
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
N пп | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ( | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ( ) | 1
Ген.директор Ш.Г.Ягудин
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
МП

## ф.3.2.
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2015 г.
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
N пп | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. | 0
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ( ) | 1
Ген.директор Ш.Г.Ягудин
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
МП

## ф.3.3.
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2015 г.
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
N пп | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. ( | Число, шт. 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. ( | Количество, десятки шт. (без округления) 0
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации ( ) | 1
Ген.директор Ш.Г.Ягудин
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
МП

## ф.1.1 за 2015 год
Форма 1.1 - Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть" за 2015 год
N | Обосновывающие данные для расчёта* | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 |  | 0 | 37
2 |  | 0 | 37
3 |  | 0 | 37
4 |  | 0 | 37
5 |  | 0 | 39
6 |  | 0 | 39
7 |  | 0 | 40
8 |  | 0 | 42
9 |  | 0 | 45
10 |  | 0 | 45
11 |  | 0 | 45
12 |  | 0 | 45 | 0
| Ген.директор | Ш.Г.Ягудин
| (Должность) | (Ф.И.О.) | (Подпись)
МП
______________________________
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц

## ф.1.2.
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
(Наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2015 г. число точек присоединения | 45 | 1470 по инф РТК в 2011
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Т_пр) | 0 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 0 | 0.0147 | 0.0145 | 0.0143 | 0.0141
Ген.директор Ш.Г.Ягудин
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
МП

## 6.1
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | 0.05 | 0.05 | - | - | 2
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно- распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 100 | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | 1 | 1 | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Ген.директор Ш.Г. Ягудин
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
МП

## 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | 10 | 10 | - | - | 2
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 10 | 10 | 100 | обратная | 2
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 10 | 10 | 100 | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 10 | 10 | 100 | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 15 | 15 | 100 | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 10 | 10 | 100 | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 20 | 20 | 100 | - | -
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), процентов от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100 |  | 0.5
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0 | 0 | 100 |  | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.585
Ген.директор Ш.Г.Ягудин
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
МП

## ф.6.3.
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100, | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
(наличие - 1, отсутствие - 0)
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | -
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100 | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2
Ген.директор Ш.Г.Ягудин
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
МП

## 7.1.
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня
качества оказываемых услуг электросетевой организации
(для случаев установления плановых значений до 2015 года)
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 1 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, | 6.1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, | 6.2 | 1.01
Плановое значение показателя | 4, 4.1 | 0
,
Плановое значение показателя | 4, 4.1
,
Плановое значение показателя | 4, 4.1 | 1.01
,
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | пп. 7.1 методических указаний | 0 | 1470 по инф РТК в 2011 | утв.РТК показатель надежности |  |  | утв РТК показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, | пп. 7.1 методических указаний |  | 0.0147 | 0.0145 | 0.0143 | 0.0141 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
(организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | утв.РТК показатель качества рассмотрения заявок на ТП |  |  |  | 1.0102 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, | пп. 7.1 методических указаний | 0 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
(для территориальной сетевой организации) |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
Ген.директор Ш.Г.Ягудин
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
МП

## 7.2.
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя
уровня надежности и качества оказываемых услуг
(для долгосрочных периодов регулирования,
начавшихся до 2015 года)
ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть"
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью:
альфа = 0,75
Для территориальной сетевой организации:
альфа = 0,65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  | бета = 1 - альфа
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, | п. 7.1 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, | п. 7.1 | 0
5. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, | 7 | 0
Ген.директор Ш.Г.Ягудин
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
МП